| Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель (поставщик) | Ед. измерения | Количество | Масса единицы, кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Центральное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панель управления | FC726-ZA | S54400-C87-A1 | SIEMENS | шт. | 1 | 24,62 |  |
|  | Плата линии | FCL2001-А1 | A5Q00009875 | SIEMENS | шт. | 4 | 0,21 |  |
|  | Плата ввода/вывода | FCI2008-A1 | S54400-A6-A1 | SIEMENS | шт. | 1 | 0,18 |  |
|  | Лицензионный ключ (L2) | FCA2013-A1 | A5Q00018857 | SIEMENS | шт. | 1 | 0,03 |  |
|  | Аккумулятор 12В, 45А·ч | FA2007-A1 | A5Q00022897 | SIEMENS | шт. | 2 | 14,44 |  |
|  | Автоматизированное рабочее место оператора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система ММ8000: 1 клиент/сервер с журналом событий, 5 панелей CerberusPRO, 1500 точек |  |  | SIEMENS | к-т | 1 |  |  |
|  | Системный блок: CPU 2,4ГГц/RAM 2048 Мб/HDD 100 Гб/Video 512 Мб, 2 out ports DVI/DVD-ROM/LAN/Windows XP SP3 | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 1 |  | минимальные требования |
|  | Монитор ж/к 17” | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 1 |  | минимальные требования |
|  | Принтер | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Бесперибойный источник питания | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клавиатура | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Манипулятор ”мышь” | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пожарные извещатели, адресные модули и вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптический дымовой извещатель | OP720 | S54310-F1-A1 | SIEMENS | шт. | 750 | 0,14 | из них 80шт. - резерв |
|  | Тепловой извещатель | HI720 | S54310-F4-A1 | SIEMENS | шт. | 25 | 0,13 | из них 3шт. - резерв |
|  | База извещателя | DB721 | S54319-F11-A1 | SIEMENS | шт. | 692 | 0,06 |  |
|  | Индикатор тревоги | FDAI91 | S54370-F9-A1 | SIEMENS | шт. | 150 | 0,03 |  |
|  | Блок линейного дымового извещателя S-LINE | FDL241-9 | A5Q00002298 | SIEMENS | шт. | 3 | 0,51 |  |
|  | База для линейного дымового извещателя FDL241-9 | FDLB291 | A5Q00003941 | SIEMENS | шт. | 3 | 0,33 |  |
|  | Переключатель с прямой активацией тревоги | FDME221 | A5Q00002451 | SIEMENS | шт. | 100 | 0,06 | из них 10шт. - резерв |
|  | Корпус красный, с ключом | FDMH291-R | A5Q00002217 | SIEMENS | шт. | 100 | 0,11 | из них 10шт. - резерв |
|  | Входной модуль одноканальный | FDCI221 | S54312-F1-A1 | SIEMENS | шт. | 80 | 0,10 |  |
|  | Входной модуль четырехканальный | FDCI222 | A5Q00001984 | SIEMENS | шт. | 40 | 0,14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входной/выходной модуль одноканальный | FDCIO221 | S54312-F2-A1 | SIEMENS | шт. | 20 | 0,10 |  |
|  | Входной/выходной модуль четырехканальный | FDCIO222 | A5Q00002369 | SIEMENS | шт. | 40 | 0,17 |  |
|  | Транспондер | FDCIO223 | S24218-B102-A1 | SIEMENS | шт. | 10 | 0,16 |  |
|  | Корпус для входных/выходных модулей | FDCH221 | S54312-F3-A1 | SIEMENS | шт. | 190 | 0,33 |  |
|  | Электронный блок коллективного ручного извещателя | DMA1101 | A5Q00005578 | SIEMENS | шт. | 90 | 0,06 |  |
|  | Корпус синий, с ключом | FDMH291-B | A5Q00004980 | SIEMENS | шт. | 45 | 0,11 | кнопка дистанционного пуска насосов с-мы ВПВ |
|  | Корпус желтый, с ключом | FDMH291-Y | A5Q00004979 | SIEMENS | шт. | 45 | 0,12 | кнопка дистанционного пуска системы ДУ |
|  | Оконечное устройство | EOL22(Ex) | BPZ:5162220001 | SIEMENS | шт. | 20 | 0,01 |  |
|  | Сменное стекло | FDMG291 | A5Q00002122 | SIEMENS | уп. | 4 | 0,06 | 10 шт. в упаковке |
|  | Табличка с маркировкой | FDBZ29 | A5Q00002621 | SIEMENS | уп. | 70 | 0,01 | 10 шт. в упаковке |
|  | Резервированный источник питания 24В | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная 12В, 4,5А·ч | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Устройство замены извещателей | DX791 | S54319-F6-A1 | SIEMENS | шт. | 1 |  |  |
|  | Телескопическая штанга 1,6/4,2м | FDUM291 | A5Q00004996 | SIEMENS | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельная продукция и расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель сигнализации | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 |  |  | м | 25000 |  |  |
|  | Кабель сигнализации | КПСнг(А)-FRLS 4x0,75 |  |  | м | 2000 |  |  |
|  | Кабель питания | ВВГнг-FRLS 3x1,5 |  |  | м | 1000 |  |  |
|  | Кабель сетевой | UTP cat.6 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Труба ПВХ гофрированная | ∅16 |  |  | м | 25000 |  |  |
|  | Труба ПВХ гофрированная | ∅20 |  |  | м | 3000 |  |  |
|  | Муфта для труб гофрированных | ∅16 |  |  | шт. | 1500 |  |  |
|  | Муфта для труб гофрированных | ∅20 |  |  | шт. | 150 |  |  |
|  | Тройник для труб гофрированных | ∅16 |  |  | шт. | 500 |  |  |
|  | Держатель с защелкой и дюбелем для труб ПВХ | ∅16 |  |  | шт. | 50000 |  |  |
|  | Держатель с защелкой и дюбелем для труб ПВХ | ∅20 |  |  | шт. | 6000 |  |  |
|  | Кабель-канал ПВХ | 100х50 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Аксессуары для кабель-канала 100х50 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP44 и клеммной колодкой |  |  |  | шт. | 500 |  |  |
|  | Резистор 680 Ом; 1%; 0,25 Вт |  |  |  | шт. | 100 |  |  |
|  | Резистор 1,15кОм; 1%; 0,25 Вт |  |  |  | шт. | 300 |  |  |
|  | Резистор 3,01кОм; 1%; 0,25 Вт |  |  |  | шт. | 300 |  |  |
|  | Резистор 3,3кОм; 1%; 0,25 Вт |  |  |  | шт. | 100 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | к-т | 1 |  |  |